## FORMATO
| INSPECCIÓN DE INSTALACIONES Y MOBILIARIOS DE ARCHIVO | [6 empty] | Código: GD-FT-172
Versión: 1
Página: 1 de 1
Vigente desde: 26/12/2023
IDENTIFICACIÓN
Identificación del depósito | Bodega No. 7 |  |  | Bodega No. 11 |  | Fecha de inspección
Responsable de la Inspección | [5 empty] | Cargo
INSTALACIONES
Paredes
1. Son visibles patologías asociadas a la humedad freática? |  | SI |  | NO | Observaciones
2. Son visibles abombamientos en los pañetes? |  | SI |  | NO | Observaciones
3. Hay pérdida de pañetes? |  | SI |  | NO | Observaciones
4. Son visibles patologías como fisuras o grietas? |  | SI |  | NO | Observaciones
4. Se observa suciedad acumulada en las esquinas, o sobre las paredes? |  | SI |  | NO | Observaciones
Pisos
1. Existen fisuras o grietas en el piso? |  | SI |  | NO | Observaciones
2. Hay manchas de humedad o causadas por derrames de líquidos? |  | SI |  | NO | Observaciones
2. Se observa suciedad sobre el piso? |  | SI |  | NO | Observaciones
Techo o cielo raso
1. Hay manchas de humedad? |  | SI |  | NO | Observaciones
2. Hay goteras o filtraciones? |  | SI |  | NO | Observaciones
3. Se observan separaciones entre el techo y los muros? |  | SI |  | NO | Observaciones
3. Se observa suciedad como polvo o telarañas en el techo, vigas o conductos? |  | SI |  | NO | Observaciones
Puertas
1. Los marcos de las puertas se encuentran en buen estado? |  | SI |  | NO | Observaciones
2. Los vidrios se encuentran en buen estado? |  | SI |  | NO | Observaciones
3. Existe evidencia de corrosión en los elementos metálicos? |  | SI |  | NO | Observaciones
4. El sistema de cierre se encuentra funcional? |  | SI |  | NO | Observaciones
Redes eléctricas
1. Las luminarias funcionan correctamente? |  | SI |  | NO | Observaciones
2. Existe cableado suelto o a la vista? |  | SI |  | NO | Observaciones
3. Se puede observar suciedad acumulada sobre las luminarias, tuberías o tomacorrientes? |  | SI |  | NO | Observaciones
Sistemas de atención de emergencias
1. Existen detectores de humo? |  | SI |  | NO | Observaciones
2. Los detectores de humo funcionan correctamente? |  | SI |  | NO | Observaciones
3. Las cámaras funcionan correctamente? |  | SI |  | NO | Observaciones
4. Desciba la cantidad, tipo y fecha de vencimiento de los extintores |  | Tipo |  | AGUA | POLVO QUÍMICO SECO | AGENTE LIMPIO | Observaciones
Cantidad
Fecha de vencimiento MM/AAAA
5. Existen elementos que obstaculicen el acceso a los extintores? |  | SI |  | NO | Observaciones
MOBILIARIO
Estantería
1. La pintura se encuentra en buen estado de conservación? |  | SI |  | NO | Observaciones
2. La pintura presenta faltantes o rayones? |  | SI |  | NO | Observaciones
3. Se puede observar corrosión en los parales, bandejas o láminas de la estantería? |  | SI |  | NO | Observaciones
4. Hay deformación en las bandejas o cerramientos superiores? Si la respuesta es afirmativa indicar el número del estante y la bandeja. |  | SI |  | NO | Observaciones
5. Los carros se mueven fácilmente sobre sus rieles? |  | SI | X | NO | Observaciones
6. Las manijas y perillas funcionan correctamente? |  | SI | X | NO | Observaciones
7. Los sitemas de fijación de rieles o fijación al piso se encuentran en buen estado? |  | SI | X | NO | Observaciones
8. Se pueden apreciar faltantes de tornillos, tuercas o daños en las pestañas de fijación de las bandejas? |  | SI |  | NO | Observaciones
CROQUIS
1, Incluya en el croquis del depósito los deterioros o situaciones a mejorar identificadas durante la inspección.
Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el sitio web del Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio Climático.